## Titelblatt
Berechnung
eines Regenrückhalteraumes
nach DWA-A 117
- Volumenberechnung -
- Regenrückhaltebecken und Stauraumkanal -
V. 1.19

## Einführung
V. 1.18
Einführung - Berechnung eines Rückhalteraumes nach DWA-A 117
Info/Einleitung
Quellenangabe
DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (2006):
DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 117, Bemessung von Regenrückhalteräumen. Hennef (Selbstverlag). ISBN 3-937758-75-5
Bezug: DWA, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef, E-Mail: kundenzentrum@dwa.de, Web: www.dwa.de
Die vorliegende Datei dient der Berechnung eines Rückhalteraumes für Regenwasser nach dem Arbeitsblatt DWA-A117 für den Fall eines einfachen Berechnungsverfahrens.
Hierzu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
1. AE,k max 200 ha oder Fließzeit bis zum RRR max. 15 min
2. Überschreitungshäufigkeit von V des RRR beträgt n >= 0,1/a bzw. Tn <= 10a
3. Regenanteil der Drosselabflussspende ist qdr,r,u >= 2 l/(s*ha)
Sie haben die Möglichkeit nach der Berechnung des benötigten Volumens sowohl die Maße eines Regenrückhaltebeckens (RRB) als auch eines Stauraumkanals (SRK) zu berechnen.
Diese Datei ersetzt nicht das nötige Fachwissen zur Dimensionierung eines Regenrückhalteraums, die Verwendung der Datei sowie der berechneten Ergebnisse erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnungsergebnisse gegeben.
Sie benötigen zur Berechnung die KOSTRA-Starkniederschlagsreihe eines 5-jährlichen Regenereignisses für den entsprechenden Ort der Rückhaltung. Diese können Sie über den deutschen Wetterdienst (DWD) beziehen. Die in der Datei enthaltene Regenreihe, setzt sich aus Beispielwerten zusammen und ist für eine korrekte Berechnung nicht geeignet.
Die Berechnung erfolgt nach Vorgabe der Unteren Wasserbehörde Bottrop (UWB) für einen max. Drosselabfluss von 3 l(s*ha) bzw. 5 l/s. Bei Volumen unter 10 m³ ist eine gedrosselte Einleitung nicht notwendig. Bitte Kontakt zur UWB aufnehmen.
Anmerkung, Kritik und Fehlermeldungen zu dieser Berechnungshilfe sind unter willkommen.
matthias.stumpe@bottrop.de

## Info
V. 1.18
Auswahlmenü
Information:
Dies ist das Auswahlmenü. Von hier gelangen Sie zu allen anderen Datenblättern. Auf den Datenblättern
finden Sie jeweils Pfeilsymbole mit denen Sie sich durch die einzelnen Datenblätter bewegen können.
Navigation:
Legende:
| = | Eingangsdaten (durch Benutzer einzugeben)
| = | Eingangsdaten (automatisch berechnet)
| = | Ergebnisdaten (automatisch berechnet)
Startseite
Berechnungen
Informationen
Stammdaten
Einführung
Abflussbeiwert
Flächendaten
Speichervolumen
Maße RRB oder SRK

## Abflussbeiwert
V. 1.18
Infodatenblatt - Abflussbeiwert
Information:
Der Abflussbeiwert gibt den Anteil des Regenwassers an welcher nicht versickert, von Pflanzen aufgenommen wird oder verdunstet und somit zum Abfluss kommt. Die realen Abflussbeiwerte können um einen gewissen Grad der hier angegebenen Werte schwanken. Für die Dachflächen ist die Spannweite schon in der Tabelle angegeben. Doch gerade bei versickerungsfähigen Oberflächenbelägen können, durch zugesetze Poren und Fugen, die Abflussbeiwerte im Laufe der Zeit ansteigen.
Abflussbeiwerte verschiedener Flächen: |  |  |  |  | Notizen:
Flächentyp | Art der Befestigung | Abflußbeiwert (Y)
Schrägdach | Metall, Glas, Schiefer, Faserzement | 0.9 | - | 1
| Ziegel, Dachpappe | 0.8 | - | 1
Flachdach | Metall, Glas, Faserzement | 0.9 | - | 1
Neigung bis 3° oder ca. 5% | Dachpappe | 0.9
| Kies | 0.7
Gründach | humusiert < 10 cm Aufbau | 0.5
Neigung bis 15° oder ca. 25 % | humusiert > 10 cm Aufbau | 0.3
Straßen, Wege, Plätze (flach) | Asphalt, fugenloser Beton | 0.9
| Pflaster mit dichten Fugen | 0.75
| fester Kiesbelag | 0.6
| Pflaster mit offenen Fugen | 0.5
| lockerer Kiesbelag, Schotterrasen | 0.3
| Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine | 0.25
| Rasengittersteine | 0.15
Böschungen, Banketten und | toniger Boden | 0.5
Gräben | lehmiger Sandboden | 0.4
| Kies- und Sandboden | 0.3
Gärten, Wiesen und Kulturland | flaches Gelände | 0 | - | 0.1
| steiles Gelände | 0.1 | - | 0.3

## Flächen
V. 1.18
Eingabeblatt - Flächendaten
Information: |  |  |  |  | Notizen:
In diesem Datenblatt müssen Sie die Flächen eintragen, die an das Regenrückhalteraum angeschlossen werden sollen. Anschließend ist noch der Abflussbeiwert Ym einzutragen. Diesen können Sie aus dem Arbeitsblatt "INFO Abflussbeiwert" ermitteln. Der mittlere Abflussbeiwert über alle Flächen, die Summe der Teilflächen sowie der abflusswirksamen Flächen werden automatisch berechnet.
Eingangsdaten:
AE |  |  | Ym | Au
| Beschreibung der Fläche | [m²] | [-] | [m²]
Gesamtfläche |  | 5000 | 1 | 5000
Teilfläche 1 | Beispielfläche | 5000 | 1 | 5000
Teilfläche 2
Teilfläche 3
Teilfläche 4
Teilfläche 5
Teilfläche 6
Teilfläche 7
Teilfläche 8
Teilfläche 9
Teilfläche 10
Teilfläche 11
Teilfläche 12
Teilfläche 13
Teilfläche 14
Teilfläche 15
Note on I16: Info: Das ist der Abflussbeiwert, der von dem Material und der Art der Oberfläche abhängt. Durch ihn wird die Verdunstung und das Rückhaltevermögen des Materials berücksichtigt. siehe Tabellenblatt: Abflussbeiwert
Note on J16: Info: Die abflusswirksame Fläche entsteht durch Multipikation von Abflussbeiwert und Ausgangsfläche.

## Speicherraum
V. 1.19
Datenblatt - Berechnung des Speichervolumens nach DWA A-117 - einfaches Berechnungsverfahren
Projektdaten:
Name | [5 empty] | Datum
Lage | [5 empty] | Projekt-ID
Bearbeiter | [5 empty] | Bauweise
Eingangsdaten: | [5 empty] | Ergebnisdaten:
Flächendaten |  |  |  | Regendaten |  | Volumen
AE,k | 0.5 | [ha] |  | D | rD(n) |  | V
Au | 0.5 | [ha] |  | [min] | [l/(s*ha)] |  | [m³]
|  |  |  | 5 | 310 |  | 53.9037
Abflussdaten |  |  |  | 10 | 205 |  | 70.0749
qDr | 3 | [l/(s*ha)] |  | 15 | 157.8 |  | 79.6697
Qt24 | 0 | [l/s] |  | 20 | 130 |  | 86.246
QDr,max | 1.5 | 5 | [l/s] | 30 | 98.9 |  | 95.8409
qDr,R,u | 3 | 10 | [l/(s*ha)] | 45 | 74.4 |  | 104.142
|  |  |  | 60 | 60.6 |  | 109.1012
weitere Daten |  |  |  | 90 | 45.4 |  | 114.4916
fz | 1.2 | [-] |  | 120 | 36.8 |  | 115.5696
tf | 5 | [min] |  | 180 | 27.4 |  | 112.551
n | 0.2 | [1/a] |  | 240 | 22.3 |  | 106.0826 | Volumen und Entleerungszeit des Stauraums
fA | 0.99822 | [-] |  | 360 | 16.6 |  | 85.3835 | VMax = | 115.5696 | [m³] | tRRB = | 6.4205 | [h]
f1 | 0.9965 | [-] |  | 540 | 12.3 |  | 44.6323
fa, interpoliert | 0.95 | [-] |  | 720 | 10 |  | 0 | Regendaten
|  |  |  | 1080 | 7.4 |  | 0 | Maßgebliches Regenereignis
|  |  |  | 1440 | 6 |  | 0 | D = | 120 | [min] | rD(n) = | 36.8 | l/(s*ha)
|  |  |  | 2880 | 3.6 |  | 0 | Anfallende Regenmengen (Antragsformular Seite 2 unten)
|  |  |  | 4320 | 2.7 |  | 0 |  | 5 | [l/s] |  | 36 | [m³/2h]
[9 empty] | 36 | [m³/d] |  | 4000 | [m³/a]
Note on J13: Info: Regenreihe für das Rasterfeld 127101 des DWD für ein 5-jährliches Ereignis.
Note on C15: Info: Kanalisiertes Einzugsgebiet
Note on C17: Info: undurchlässige Fläche
Note on C23: Info: vorgegebene Drosselabflusspende
Note on C25: Info: Trockenwetterabfluss
Note on C27: Info: maximaler Drosselabfluss qDr,k ⋅ AE,k
Note on C29: Info: Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf Au (QDr – Qt24) / Au
Note on C35: Info: Zuschlagsfaktor Risikomaß Zuschlagsfaktor gering 1,20 mittel 1,15 hoch 1,10
Note on C37: Info: Fließzeit bis zum Rückhalteraum
Note on C39: Info: Häufigkeit der ausgewählten Regenereignisse
Note on C41: Info: Abminderungsfaktor (0,6134 ⋅ n + 0,3866) ⋅ f1 – (0,6134 ⋅ n – 0,6134) Wenn qDr,R,u > 40 dann wird fA,interpoliert benutzt
Note on C43: Info: Wert aus Hilfsfunktion zur Berechnung von fA f1 = 1- (1,00 ⋅ 10-10 ⋅ tf3 – 8,00 ⋅ 10-9 ⋅ tf2+1,00⋅10-8⋅tf) ⋅ qDr,R,u3 + (1,60 ⋅ 10-8 ⋅ tf3 – 9,15 ⋅ 10-7 ⋅ tf2 +1,14 ⋅ 10-6 ⋅ tf) ⋅ qDr,R,u2 +(1,80 ⋅ 10-7 ⋅ tf3 – 1,25 ⋅ 10-5 ⋅ tf2 +1,56 ⋅ 10-5 ⋅ tf) ⋅ qDr,R,u
Note on C45: Info:

## RRB_oder_SRK
V. 1.18
Datenblatt - Benötigte Maße für Regenrückhaltebecken und Stauraumkanal bei vorgegebenem Zielvolumen
Projektdaten:
Name | [5 empty] | Datum
Lage | [5 empty] | Projekt-ID
Bearbeiter | [5 empty] | Bauweise
Eingangsdaten: | [5 empty] | Ergebnisdaten:
benötigtes Speichervolumen
Vmax | 115.5696 | [m³]
geplante Maße des RRB (rechteckiger Pyramidenstumpf) | [5 empty] | Regenrückhaltebecken (RRB)
Höhen
zRRB | 0.8 | [m] | zFreibord | 0.2 | [m] | VRückhaltebecken | 146.4 | [m³] | RRB ausreichend
Längen
lRRB,unten | 12 | [m] | lRRB,oben | 15 | [m] | VRRB,mit Freibord | 183 | [m³]
Breiten
bRRB,unten | 12 | [m] | bRRB,oben | 15 | [m] | Böschungswinkell | 18.4349 | [°]
Flächen
Aunten | 144 | [m2] | Aoben | 225 | [m2] | Böschungswinkelb | 18.4349 | [°]
Böschung
lBöschung,l | 3.1623 | [m] | lBöschung,b | 3.1623 | [m]
geplante Maße des Stauraumkanals | [5 empty] | Stauraumkanal (SRK)
ØSRK | 900 | [mm] | = | 0.9 | [m] | VStauraumkanal | 111.3302 | [m³] | SRK zu klein
Länge | 175 | [m]
Note on H17: Info:
Note on C20: Info: Die maximal gewünschte Wassertiefe des RRBs.
Note on F20: Info: Das Freibord, der Bereich zwischen Oberkante RRB und maximalem Wasserspiegel
Note on M20: Info: Volumen des Rückhaltebeckens VRRB=(zRRB/3)*(Aunten+Aoben+Wurzel(Aunten*Aoben))
Note on C23: Info: Die Länge des RRBs an der Sohle.
Note on F23: Info: Die Länge des RRBs an der Oberkante.
Note on M23: Info: Volumen des Rückhaltebeckens inkl. Freibord VRRB=((zRRB+zFreibord)/3)*(Aunten+Aoben+Wurzel(Aunten*Aoben))
Note on C26: Info: Die Breite des RRBs an der Sohle.
Note on F26: Info: Die Breite des RRBs an der Oberkante.
Note on M26: Info: Böschungswinkell = asin((zRRB + zFreibord) * sin(90)/lBöschung,l) !!! Bei Böschungswinkel > 35° besteht Grundbruchgefahr !!!
Note on C29: Info: Grundfläche des RRBs Aunten = lRRB,unten * bRRB,unten
Note on F29: Info: Deckfläche des RRBs Aoben = lRRB,oben * bRRB,oben
Note on M29: Info: Böschungswinkelb = asin((zRRB+zFreibord) * sin(90)/lBöschung,b) !!! Bei Böschungswinkel > 35° besteht Grundbruchgefahr !!!
Note on C32: Info: Länge der Böschung auf der Längsseite lBöschung,l = Wurzel((zRRB+zFreibord)2-((lRRB,oben - lRRB,unten)2))
Note on F32: Info: Länge der Böschung auf der Längsseite lBöschung,b = Wurzel((zRRB+zFreibord)2-(bRRB,oben - bRRB,unten)2))
Note on C36: Info: Innendurchmesser des Stauraumkanals
Note on M36: Info: Das vorhandene Volumen im Stauraumkanal VStauraumkanal=PI(DN/2)2 * Länge

## Berechnung
Speicherraum |  |  |  |  | RRB_oderSRK
hn | [5 empty] | 0.45
|  |  |  | Vs,u | V | t
[mm] |  |  |  | [m³/ha]
8.8 | 0 | 0 | 0 | 107.8075 | 53.9037 | 5
12.2 | 0 | 0 | 0 | 140.1497 | 70.0749 | 10
14.4 | 0 | 0 | 0 | 159.3395 | 79.6697 | 15
16 | 0 | 0 | 0 | 172.492 | 86.246 | 20
18.1 | 0 | 0 | 0 | 191.6817 | 95.8409 | 30
20.1 | 0 | 0 | 0 | 208.2841 | 104.142 | 45
21.3 | 0 | 0 | 0 | 218.2024 | 109.1012 | 60
24 | 0 | 0 | 0 | 228.9831 | 114.4916 | 90
26.1 | 115.5696 | 36.8 | 120 | 231.1393 | 115.5696 | 120
29.5 | 0 | 0 | 0 | 225.102 | 112.551 | 180
32.2 | 0 | 0 | 0 | 212.1651 | 106.0826 | 240
36.4 | 0 | 0 | 0 | 170.7671 | 85.3835 | 360
41.2 | 0 | 0 | 0 | 89.2646 | 44.6323 | 540
45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080
52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880
67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320
231.1393
Böschungswinkel
| Länge | Ideal | Breite
| 0.31623 | 0.66667 | 0.31623
| 18.4349 | 41.8103 | 18.4349
a | 1 | 1
b | 3 | 3
c | 3.1623 | 3.1623
alpha | 18.4349 | 18.4349
beta | 71.5651 | 71.5651
gamma | 90 | 90
Beispiel
l oben | = | 5 | 10
b oben | = | 5 | 10
A oben | = | 25 | 100
l unten | = | 10 | 5
b unten | = | 10 | 5
A unten | = | 100 | 25
h | = | 1.25 | 1.25
hs | = | 2.7951 | 2.7951
V | = | 72.9167 | 72.9167